ZP 34/2012

Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie urządzeń

Zestaw komputerowy 1	 	szt. 4

Zestaw komputerowy 2		 szt. 5

Zestaw komputerowy 3		 szt. 1

Drukarka laserowa	  	szt 3

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe	  	szt 2

Laptop 1 	13,3” z torbą na laptopa   	szt. 1

Laptop 2 	14’’ z torbą na laptopa    	szt. 4

Laptop 3 	17,3’’ z torbą na laptopa  	 szt. 1

Laptop 4 	11’’ z torbą na laptopa    	szt. 3

Laptop 5 	17,3’’ z torbą na laptopa    	szt. 2

Dysk twardy zewnętrzny USB 1TB		 szt. 10

Access point Wi-Fi zarządzalne przez UTM	 	szt. 3

Zestaw EMG z akcesoriami	 	komplet

Pulsometry - monitor pracy serca z nadajnikiem		komplet

Okulary Stroboskopowe	 	szt. 2

Monitory aktywności fizycznej	  	 szt. 15

Switch FibreChannel wraz z modułami	   	szt. 1

Kamera Sony Exmor HDR-GW55 ze statywem i pokrowcem lub równoważna	 szt. 1

Zestaw do przeprowadzania testów FMS		szt. 1

Segmentowy analizator składu ciała z oprogramowaniem	 	szt. 1

Spirometr	  	 szt. 1

# Zestaw komputerowy 1		szt. 4

(np.  Fujitsu Esprimo C710 oraz Fujitsu L22T-3 lub równoważny)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16 low profile, 4 złącza DIMM DDR3 1600MHz pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 32GB pamięci RAM, min. 3 złącza SATA NCQ,AHCI w tym co najmniej 1 szt. SATA III (6Gbit) |
|  | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,3 GHz, pamięć Cache L3 3 MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4315 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
|  | Pamięć RAM | 4 GB DDR3 1600 MHz |
|  | Dysk twardy | Min. 500 GB SATA III 7200rpm NCQ, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: • DX10.1 oraz DirectX* 11 • OGL 3.1 • Shader Model 4.1 |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 5.1 surround sound, obudowa wyposażona w głośnik |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1 |
|  | Porty | Audio: line-in 1 szt. Audio: line-out 1szt. Przód obudowy audio: microphone 1szt. Przód obudowy audio: headphone 1szt. Wszystkich portów USB 12szt., rozmieszczonych następująco: -Z przodu obudowy 2szt. USB 2.0 i 2szt. USB 3.0 -Z tyłu obudowy 4 szt. USB 2.0 i 2szt. USB 3.0 -Wewnątrz obudowy 2szt. USB 2.0 Display Port DVI 1szt. (DVI-I) RS232 2szt. Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt. Ethernet (RJ-45) 1szt. |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – producenta jednostki centralnej |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – producenta jednostki centralnej |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
|  | Obudowa, zasilacz | Typu USFF, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (1 x 5,25” zewnętrzne i 1 x 3,5” wewnętrzne,) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów i śrub oraz śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) ) Zasilacz o mocy min. 225W Active PFC i sprawności co najmniej 86 % przy 50 % obciążeniu, zasilacz wyposażony w wyjście do podłączenia monitora Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 668mm Zintegrowany z obudową czujnik informujący o nieautoryzowanym dostępie |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 8 Professional PL, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8, Płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej, dołączona płyta Recovery umożliwiająca instalację systemu operacyjnego Windows 7 w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. |
|  | Bezpieczeństwo i zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zintegrowana sprzętowa technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone). Zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące wymogi: monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej, zdalna konfiguracja BIOS’u, zdalny update BIOS’u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na: Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS, W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu Zarządzanie sprzętem IT oraz inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) ENERGY STAR 5.0 Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Oświadczenie producenta zapewniające poprawną pracę jednostki centralnej zarówno w pionie jak i poziomie. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u Klienta, reakcja serwisowa do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| 20. | Wsparcie techniczne producenta | - Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. - Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. |

Specyfikacja monitora

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 22 cale o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.2848 mm |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia w pionie 160 stopni w poziome minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |
| Wejścia wideo i inne | 1x DVI (HDCP), 1x 15 pinowy D-SUB |
| Obudowa i regulacja monitora | Pochylenie ekranu w zakresie -4° / +18° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 2W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) -312,2 mm x 505,6 mm x 50,9 mm, waga maksymalna bez podstawy 3,5kg |
| Funkcje zarządzana energią | Zużycie energii max. 18,9 W wg standardów EPA, zużycie energii przy maksymalnej jasności max. 22,7 |
| Kable | Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |
| Zarządzanie zdalne I obsługa | Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | -CE -ISO9241-307 (klasa I) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -EPEAT Silver -Instrukcja obsługi monitora |

# Zestaw komputerowy 2		szt. 5

(np.  Fujitsu Esprimo P400 oraz Fujitsu L22T-3 lub równoważny)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 2.0 x16, 1 złącze PCI Express x1, 2 złącza DIMM DDR3 1333MHz pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 8GB pamięci RAM, min. 4 złącza SATA, |
|  | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,3 GHz, pamięć Cache L3 3 MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4315 pkt w teście SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
|  | Pamięć RAM | 4 GB DDR3 1333 MHz |
|  | Dysk twardy | Min. 500 GB SATA II 7200rpm, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego po awarii bez dodatkowych nośników. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, z pamięcią współdzieloną do 1759 MB. |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1 |
|  | Porty | Audio: line-in 1 szt. Audio: line-in / microphone 1szt. Audio: line-out 1szt. Przód obudowy audio: microphone 1szt. Przód obudowy audio: headphone 1szt. USB 2.0 wszystkich 8szt., w tym: -USB z przodu obudowy 2szt. -USB z tyłu obudowy 4szt. -USB wewnątrz obudowy umożliwiające podłączenie czytnika kart chipowych w zatoce 3,5“ - 2szt. VGA 1szt. DVI 1szt. (DVI-D) Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt. Ethernet (RJ-45) 1szt. |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – producenta jednostki centralnej |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – producenta jednostki centralnej |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
|  | Obudowa, zasilacz | Typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy min. 300W i sprawności min 85% -suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm Zintegrowany w obudowie czytnik, wyposażony w diody sygnalizacyjne (praca, obecność karty, odczyt), obsługujący kart CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 8 Professional PL, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8, Płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej, dołączona płyta Recovery umożliwiająca instalację systemu operacyjnego Windows 7 w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci,MAC adres karty sieciowej, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na: Diagnostyke usterek typu hardware z poziomu DOS, W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu Zarządzanie sprzętem IT oraz inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 29 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Oświadczenie producenta zapewniające poprawną pracę jednostki centralnej zarówno w pionie jak i poziomie. Zgodność ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 ->wymagane dostarczenie dostarczenie karty katalogowej sprzętu (dostępnej również za pośrednictwem Internetu) potwierdzającej spełnienie powyższego wymagania. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u Klienta, reakcja serwisowa do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | - Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. - Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. |

Specyfikacja monitora

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 22 cale o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.2848 mm |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia w pionie 160 stopni w poziome minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |
| Wejścia wideo i inne | 1x DVI (HDCP), 1x 15 pinowy D-SUB |
| Obudowa i regulacja monitora | Pochylenie ekranu w zakresie -4° / +18° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 2W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) -312,2 mm x 505,6 mm x 50,9 mm, waga maksymalna bez podstawy 3,5kg |
| Funkcje zarządzana energią | Zużycie energii max. 18,9 W wg standardów EPA, zużycie energii przy maksymalnej jasności max. 22,7 |
| Kable | Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |
| Zarządzanie zdalne I obsługa | Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | -CE -ISO9241-307 (klasa I) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -EPEAT Silver -Instrukcja obsługi monitora |

# Zestaw komputerowy 3		szt. 1

(np.  Fujitsu Esprimo P910 oraz Fujitsu L22T-3 lub równoważny)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, 1 złącze PCI Express 2.0 x4 (Mech.x16), 1 złącze PCI Express x1, 1 złącze PCI(32 bit/33MHz), 4 złącza DIMM DDR3 1600MHz pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 32GB pamięci RAM, min. 6 złączy SATA NCQ, AHCI w tym co najmniej 2 szt SATA III (6Gbit), kontroler SATA musi zapewniać możliwość konfiguracji RAID 0/1/5/10 |
|  | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3.4 GHz, pamięć Cache L3 8 MB lub procesor równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 9431 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
|  | Pamięć RAM | 8 GB DDR3 1600 MHz |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
|  | Połączenia i karty sieciowe | Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowany z płytą, umożliwiający zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie). |
|  | Dysk twardy | Min. 500 GB SATA III 7200rpm NCQ, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: • DX10.1 oraz DirectX* 11 • OGL 3.0 • Shader Model 4.1 |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 5.1 surround sound, obudowa wyposażona w głośnik |
|  | Porty | Audio: line-in 1 szt. Audio: line-in / microphone 1szt. Audio: line-out 1szt. Przód obudowy audio: microphone 1szt. Przód obudowy audio: headphone 1szt. Wszystkich portów USB 14szt., rozmieszczonych następująco: -Z przodu obudowy 2szt. USB 2.0 -Z tyłu obudowy 6 szt. USB 2.0 i 2szt. USB 3.0 -Wewnątrz obudowy 2szt. USB 2.0 Display Port DVI 1szt. (DVI-I) RS232 1 szt. Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt. Ethernet (RJ-45) 1szt. |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – producenta jednostki centralnej |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – producenta jednostki centralnej |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
|  | Obudowa, zasilacz | Typu Mini-Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym (2 x 5,25” zewnętrzne, 2 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne) Zintegrowany w obudowie czytnik, wyposażony w diody sygnalizacyjne (praca, obecność karty, odczyt), obsługujący kart CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów i śrub oraz śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) Zasilacz o mocy min. 280W Active PFC i sprawności co najmniej 90 % przy 50 % obciążeniu, zasilacz wyposażony w wyjście do podłączenia monitora Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 989mm. |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 8 Professional PL, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8, Płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej, dołączona płyta Recovery umożliwiająca instalację systemu operacyjnego Windows 7 w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. |
|  | Bezpieczeństwo i zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na: Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS, W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu Zarządzanie sprzętem IT oraz inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem - Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny(bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego w celu ponownego użytku. |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) ENERGY STAR 5.0 Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | - Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. - Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. |

Specyfikacja monitora

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 22 cale o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.2848 mm |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia w pionie 160 stopni w poziome minimum 170 stopni, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |
| Wejścia wideo i inne | 1x DVI (HDCP), 1x 15 pinowy D-SUB |
| Obudowa i regulacja monitora | Pochylenie ekranu w zakresie -4° / +18° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 2W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy (wysokość x szerokość x głębokość) -312,2 mm x 505,6 mm x 50,9 mm, waga maksymalna bez podstawy 3,5kg |
| Funkcje zarządzana energią | Zużycie energii max. 18,9 W wg standardów EPA, zużycie energii przy maksymalnej jasności max. 22,7 |
| Kable | Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |
| Zarządzanie zdalne I obsługa | Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | -CE -ISO9241-307 (klasa I) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -EPEAT Silver -Instrukcja obsługi monitora |

# Drukarka laserowa	 	szt 3

(np.: Brother HL-2250DN lub równoważne)

| Automatyczny dupleks | Monochromatyczne | Tak |
| --- | --- | --- |
| Czas wydruku 1 strony max |  | 8,5 sek. |
| Eksploatacja startowa (w zestawie) |  | 700 str. |
| Miesięczne obciążenie |  | 10000 str. |
| Interfejs standardowy |  | USB 2.0 |
|  |  | 10/100 Ethernet Base TX |
| Podajnik papieru |  | 250 arkuszy |
| Podajnik wielofunkcyjny |  | 1 arkusz |
| Poziom hałasu | Drukowanie | 53 dB |
|  | Stan gotowości | 31 dB |
| Prędkość druku | Mono | 26 str./min. |
| Rozdzielczość druku | Windows® | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) |
| Waga max |  | 7kg |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 32 MB |

#### Gwarancja

| Okres gwarancji | 36 miesiące |
| --- | --- |
| Realizacja gwarancji | W miejscu pracy urządzenia |

# Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe	 	szt 2

(np.: Brother MFC-9460CDN lub równoważne)

| Technologia |  | Laserowa |
| --- | --- | --- |
| LCD (ekran) |  | 5 linii x 22 znaki |
| Podajnik papieru |  | 250 arkuszy |
| Podajnik wielofunkcyjny |  | 50 arkuszy |
| Podajnik dokumentów ADF |  | 35 arkuszy |
| Odbiornik papieru |  | 150 arkuszy |
| Procesor |  | 400 MHz |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
|  | 10/100 Ethernet Base TX | Tak |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 128 MB |
|  | Opcjonalnie | 384 MB |
| Formaty papieru |  | A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6,Executive, Legal, Folio |
| Gramatury papieru |  | 60-163 g/m2 |
| Czas wydruku 1 strony max |  | 16 sek. |
| Prędkość faksu |  | 33,6 kbps |
| Prędkość transmisji (str.) |  | 2,5 sek./strona (A4) |
| Skala szarości |  | 256 poziomów |
| Rozsyłanie (broadcasting) |  | do 258 lokalizacji |
| Pamięć wg. stron |  | 500 stron |
| Podtrzymanie pamięci |  | 60 godz. |
| Wybieranie jednoprzyciskowe |  | 16 lokalizacji |
| Szybkie wybieranie |  | 300 lokalizacji |
| Podwójny dostęp |  | Tak |
| Tryb korekcji błędów ECM |  | Tak |
| Wybieranie grupowe |  | Tak |
| Przekierowanie faksu |  | Tak |
| PC-FAX | Windows® | Tak |
|  | Macintosh® | Tak (tylko wysyłanie) |
| Prędkość druku | Mono | 24 str./min. |
|  | Kolor | 24 str./min. |
|  | Dupleks mono | 14 str./min. |
|  | Dupleks kolor | 14 str./min. |
| Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
| Emulacje | PCL | Tak |
|  | PostScript 3 | Tak |
| Prędkość kopiowania |  | 24 kopie/min. (mono i kolor) |
| Rozdzielczość kopiowania Skan |  | 600 x 1200 dpi |
| Zmniejszanie/Powiększanie kopii |  | od 25 do 400 % |
| Kopiowanie wielokrotne |  | do 99 kopii |
| Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) |  | Tak |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 1200 x 2400 dpi |
| Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
|  | OCR | Tak |
|  | E-maila | Tak |
|  | Pliku | Tak |
|  | Pamięci USB | Tak |
|  | FTP | Tak |
|  | Folderu sieciowego | Tak |
| Miesięczne obciążenie |  | 40000 str. |
| Ekologia | Oszczędność mocy | Tak |
|  | Oszczędność tonera | Tak |
| Pobór mocy | Druk | 570 W |
|  | Stan gotowości | 70 W |
| Poziom hałasu | Drukowanie | 57 dB |
|  | Stan gotowości | 33 dB |
| Waga max |  | 26,5 kg |

#### Gwarancja

| Okres gwarancji | 36 miesiące |
| --- | --- |
| Realizacja gwarancji | W miejscu pracy urządzenia |

# Laptop 1 	13,3” z torbą na laptopa 		szt. 1

(np.: Sony VAIO SVT1311V2E lub równoważny)

| rodzaj | ultrabook |
| --- | --- |
| przekątna ekranu LCD | 13.3 cali |
| nominalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 pikseli |
| Procesor o wydajności nie gorszej niż | Intel® Core™ i5 -3317U |
| ilość rdzeni | 2 szt. |
| wielkość pamięci RAM | 4 GB |
| typ zastosowanej pamięci RAM | DDR3 (1333 MHz) |
| pamięć RAM rozszerzalna do | 8 GB |
| rodzaj dysku twardego | SSD (flash) magnetyczny (tradycyjny) |
| pojemność dysku twardego | 320 GB oraz SSD: 32GB |
| napęd optyczny | brak |
| karta graficzna | Intel GMA HD |
| wyjścia karty graficznej | wyjście HDMI wyjście D-Sub |
| typ akumulatora | litowo-jonowy |
| karta dźwiękowa | wejście mikrofonu stereo |
| czytnik kart pamięci | SDHC SD MS-Pro Memory Stick SDXC |
| komunikacja | Bluetooth LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| interfejsy | 1x USB 1x USB 3.0 |
| dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | kamera 1.3 Mpix wbudowany mikrofon |
| zainstalowany system operacyjny | Windows 7 Home Premium |
| Szerokość max | 323 mm |
| Głębokość max | 216 mm |
| Wysokość max | 17.8 mm |
| Waga max | 1.6 kg |
| kolor obudowy | srebrny |
| Gwarancja | 3 lata |

# Laptop 2 	14’’ z torbą na laptopa	 		szt. 4

(np.: Sony VAIO SVE14A2V1E lub równoważny)

| przekątna ekranu LCD | 14 cali podświetlenie LED |
| --- | --- |
| nominalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 pikseli |
| Procesor o wydajności nie gorszej niż | Intel® Core™ i5-3210M |
| ilość rdzeni | 2 szt. |
| wielkość pamięci RAM | 4 GB |
| pamięć RAM rozszerzalna do | 16 GB |
| rodzaj dysku twardego | magnetyczny (tradycyjny) |
| pojemność dysku twardego | 750 GB |
| napęd optyczny | DVD+/-RW DL |
| dedykowana grafika | tak |
| karta graficzna | Intel HD Graphics 4000 AMD Radeon HD 7670M |
| pamięć karty graficznej | 1024 MB |
| wyjścia karty graficznej | wyjście HDMI mini VGA |
| typ akumulatora | litowo-jonowy |
| karta dźwiękowa | stereo |
| komunikacja | WiFi IEEE 802.11b/g/n LAN 1 Gbps Bluetooth |
| interfejsy | 2x USB 1x USB 3.0 |
| dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | wbudowany mikrofon kamera 1.3 Mpix |
| zainstalowany system operacyjny | Windows 7 lub nowszy |
| Szerokość max | 341 mm |
| Głębokość max | 245 mm |
| Wysokość max | 22.4 mm |
| Waga max | 2.3 kg |
| materiał obudowy | aluminium tworzywo sztuczne |
| kolor obudowy | czarno-srebrny |
| stylistyka pokrywy | czarna matowa |
| kolor ramki wyświetlacza LCD | srebrny |
| kolor klawiatury | czarny |
| kolor wokół klawiatury | czarny |
| akcesoria | zasilacz ¦ bateria |
| dodatkowe informacje | podświetlana klawiatura |
| Gwarancja | 3 lata |

# Laptop 3 	17,3’’ z torbą na laptopa 		szt. 1

(np.: Sony VAIO SVE1712S1E lub równoważny)

| Przekątna ekranu [cal] | 17.3 |
| --- | --- |
| Natywna rozdzielczość | 1600 x 900 |
| Karta graficzna | AMD Radeon HD 7650M, Pamięć: 1024 MB |
| Inne | Technologia LED, Przekątna (w cm) 43.8 |
| Procesor o wydajności nie gorszej niż | Intel Core i5-3210M |
| Pamięć RAM (zainstalowana) | 6 GB |
| Pamięć RAM (maksymalna) | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR3 |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura | Układ QWERTY |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |
| Dysk twardy HDD | 750 GB, Obr. 5400, SATA |
| Napędy | DVD-Super Multi |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | Hasło użytkownika, Gniazdo Kensington Lock |
| Akumulator | Litowy |
| Maksymalny czas pracy [h] | 3.5 |
| Zastosowane technologie | SATA, Wi-Fi, LED, Bluetooth, HDMI, USB, RJ-45, D-Sub, |
| Inne | Wbudowana kamera |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0 + HS |
| Złącza A/V | Wyjście HDMI, Wyjście D-Sub, Wyjście słuchawkowe, Wejście mikrofonowe |
| Złącza USB | 3x 2.0, 1x 3.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart pamięci, RJ-45 LAN, DC-in |
| Inne | Maksymalna prędkość przewodowej transmisji danych - do 1 Gb/s, Złącze stacji dokującej |
| System operacyjny | Windows 8 |
| Wysokość [cm] max | 3.78 |
| Szerokość [cm] max | 40.87 |
| Głębokość [cm] max | 27.8 |
| Waga [kg] max | 3.2 |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Zasilacz + przewód, Bateria |
| Gwarancja | 3 lata |

# Laptop 4 	11’’ z torbą na laptopa	 		szt. 3

(np.: Sony VAIO SVE1112M1E lub równoważny)

| przekątna ekranu LCD | 11.6 cali |
| --- | --- |
| nominalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 pikseli |
| Procesor o wydajności nie gorszej niż | AMD E2-1800M (1.7 GHz) |
| ilość rdzeni | 2 szt. |
| wielkość pamięci RAM | 4 GB |
| typ zastosowanej pamięci RAM | DDR3 (1333 MHz) |
| pamięć RAM rozszerzalna do | 8 GB |
| rodzaj dysku twardego | magnetyczny (tradycyjny) |
| pojemność dysku twardego | 500 GB |
| karta graficzna | ATI Mobility Radeon HD 7340 |
| wyjścia karty graficznej | wyjście HDMI wyjście D-Sub |
| typ akumulatora | litowy |
| czas pracy na akumulatorze (normatywny) | 6 godz. |
| karta dźwiękowa | wejście mikrofonu stereo |
| czytnik kart pamięci | SDXC SDHC SD MS-Pro Memory Stick |
| komunikacja | WiFi IEEE 802.11b/g/n LAN 1 Gbps Bluetooth |
| interfejsy | 2x USB 1x USB 3.0 |
| dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | wbudowany mikrofon kamera 1.3 Mpix |
| zainstalowany system operacyjny | Windows 8 |
| Szerokość max | 290 mm |
| Głębokość max | 203.5 mm |
| Wysokość max | 23.5 mm |
| Waga max | 1.5 kg |
| materiał obudowy | aluminium tworzywo sztuczne |
| kolor obudowy | czarny |
| kolor ramki wyświetlacza LCD | czarny |
| Gwarancja | 3 lata |

# Laptop 5 	17,3’’ z torbą na laptopa	 		szt. 2

(np.: HP Pavilion dv7-7050sw B1T68EA lub równoważne)

| Podzespoły |  |
| --- | --- |
| Procesor o wydajności nie gorszej niż | Intel® Core™ i5 3gen 3210M 2,5 - 3,1 GHz |
| Liczba rdzeni | 2 |
| Ekran | 17,3'', WXGA++ 1600 x 900 (16:9) |
| Typ matrycy | błyszcząca, podświetlenie LED |
| Pamięć RAM | 4 GB, DDR3 |
| Dysk twardy | 750 GB, SATA |
| Grafika | nVidia® GeForce GT 630M + Intel® HD Graphics 4000 |
| Pamięć karty graficznej | 2048 MB |
| Napęd, kamera |  |
| Rodzaj napędu | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Wbudowana kamera | tak |
| Komunikacja |  |
| Karta bezprzewodowa (WiFi) | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | tak |
| Czytnik kart pamięci | tak |
| Wyjścia / wejścia |  |
| Złącze USB 2.0 | 1 |
| Złącze USB 3.0 | 3 |
| Wyjście HDMI | tak |
| Wyjście VGA | tak |
| Parametry fizyczne |  |
| Wymiary max (wys. x szer. x gł.) | 35,2 x 416 x 274 mm |
| Waga max | 3,15 kg |
| Wyposażenie |  |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, zasilacz, bateria |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja | 3 lata |
| Typ gwarancji | door to door |
| Oprogramowanie |  |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| Wersja językowa | polski |

# Dysk twardy zewnętrzny USB 1TB		szt. 10

(np. WD My Passport Essential SE 1TB lub równoważny)

Typ: Zewnętrzny

Format: 2,5 cale

Interfejs: USB 2.0/3.0

Pojemność: 1 TB

Maksymalny transfer zewnętrzny: 600 MB/s

Masa max: 200g

Zasilanie: USB

Gwarancja

- Minimum 24 miesiące

# Access point Wi-Fi zarządzalne przez UTM		szt. 3

(np. FortiAP 210B lub równoważny)

Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową w której znajdują się urządzenia UTM firmy Fortinet. Intencją Zamawiającego jest rozbudowa istniejącej sieci i wykorzystanie funkcjonalności UTMów 
w zakresie zarządzania punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej z możliwością kreowania polityki bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem urządzeń UTM. W związku z tym wymagane jest aby dostarczone punkty dostępowe sieci bezprzewodowej pochodziły od tego samego producenta co urządzenia UTM będące na wyposażeniu Zamawiającego.

Minimalne wymagania techniczne:

| Obudowa | Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiająca montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku |
| --- | --- |
| Moduł radiowy | Urządzenie musi być wyposażone w moduł radiowy umożliwiający pracę w standardzie 2,4 GHz b/g/n lub 5GHz a/n Musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 7 SSID Wymagana moc nadawania min 17dBm |
| Anteny | Minimum 2 anteny wbudowane |
| Interfejsy | Minimum 1 interfejs w standardzie 10/100/1000 Base-TX Minimum 1 szeregowy port konsoli zarządzania CLI |
| Zasilanie | Możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3at |

Gwarancja, serwis i wsparcie

- 36 miesięcy

# Zestaw EMG z akcesoriami		komplet

(np.: NORAXON MYOTRACE 400 – 2CH lub równoważne)

Komplet ma zawierać

2 kanałowy analizator EMG z oprogramowaniem		szt. 1

Adapter do elektrod zewnętrznych 				szt. 2

Elektrody dopochwowe	20x77 mm			szt. 10

Elektrody dopochwowe	28x76mm			szt. 10

Specyfikacja analizatora EMG

przenośny system do oceny i treningu z wykorzystaniem sygnału EMG.
- dostępny w z podłączeniem do komputera PC
- 2  kanały zbierające sygnał
- wysoka jakość sygnału EMG
- biofeedback (akustyczny i wizualny)
- 4 tryby pracy (ciagły, ćwiczenie, protokoły kliniczne)
- transmisja sygnału przez USB lub Bluetooth
- synchronizacja z obrazem video
- współpraca z oprogramowaniem 
- rejestracja sygnału z elektrod EMG, dynamometrów, tensometrów, goniometrów akcelerometrów, markerów typu „footswitch”

Specyfikacja oprogramowania

Oprogramowanie do prostej i szybkiej oceny w warunkach klinicznych z gotowymi wzorami badań dla m.in. obręczy barkowej, miednicy, stawów: kolanowego, kręgosłupa:

- łatwa obsługa z akustyczną podpowiedzią wykonania badania,

- trening z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej „biofeedback“,

- synchronizacja z obrazem video,

- przetwarzanie sygnału w czasie rzeczywistym,

- automatyczne generowanie raportów klinicznych,

- archiwizacja danych i możliwośc eksportu do analizy statystycznej.

Gwarancja 24 miesiące

# Pulsometry - monitor pracy serca z nadajnikiem	komplet

(np. Polar RS 400 wersja podstawowa  z nadajnikiem wearlink lub równoważny)

Komplet obejmuje dwa pulsometry i jeden nadajnik

Funkcjonalność pulsometrów

Funkcje podstawowe

- Blokada klawiszy

- Data i dzień tygodnia

- Dwie strefy czasowe

- Godzina (12/24h) z alarmem

- Język menu: Angielski, Niemiecki, Francuski i Hiszpański

- Możliwość wymiany baterii przez użytkownika

- Podświetlenie

- Przypomnienie: Możesz ustawiać alarmy przypominające o zadaniach i sesjach treningowych, np. przypomnienia o konieczności uzupełnienia płynów w trakcie ćwiczenia.

- Wodoszczelność - 50m

- Wskaźnik zużycia baterii

Funkcje treningowe

- Automatyczny zapis międzyczasów: Dzięki tej funkcji możesz zaprogramować Twój komputer tak, aby zapisywał międzyczasy w oparciu o pokonany dystans, np. co 1 km.

- Graficzny wskaźnik miejsca w strefie: Funkcja ta graficznie przedstawia strefę, w której trenujesz, umożliwiając utrzymanie żądanej intensywności treningu.

- HeartTouch - Bezdotykowy przycisk: Po włączeniu funkcji HeartTouch podczas treningu masz dostęp do różnych danych treningowych bez konieczności naciskania przycisków, np. jeśli trenujesz w rękawiczkach utrudniających naciskanie - wystarczy jedynie przystawić komputer treningowy do nadajnika.

- Konfiguracja wszystkich linii wyświetlacza: Możesz tak skonfigurować komputer treningowy, aby na wyświetlaczu przedstawiane były te informacje, których potrzebujesz w czasie sesji treningowej. Wyświetlacz można skonfigurować z poziomu komputera treningowego lub za pomocą programu ProTrainer 5.

- Liczba okrążeń - 99

- Powiększenie ekranu: Funkcja powiększenia ekranu umożliwia powiększenie informacji na ekranie wyświetlanych podczas treningu.

- Trening interwałowy na podstawie czasu i dystansu: Tą funkcję można wykorzystać jako narzędzie w treningu interwałowym. Podpowiada kiedy należy zmieniać intensywność treningu. Funkcja może być oparta na pomiarze czasu i dystansu.

- Trening interwałowy na podstawie tętna / tempa / dystans: Możesz zaplanować trening interwałowy w oparciu o wskazania dla czasu, tętna, prędkości/tempa lub dystansu, ustawiając do trzech połączonych zegarów lub dystansów oraz do trzech stref.

- ZoneLock: Funkcja ZoneLock pozwala zachować określoną intensywność ćwiczenia. Możesz wybrać blokadę strefy przed rozpoczęciem treningu lub w jego trakcie - wystarczy wtedy nacisnąć przycisk, gdy zaczniesz już ćwiczyć z określoną intensywnością.

- ZonePointer: ZonePointer to ruchomy symbol na wyświetlaczu komputera treningowego, określający, czy znajdujesz się już w zdefiniowanej strefie. Funkcja ta pomaga osiągnąć pożądaną intensywność/tempo/prędkość/kadencję.

Funkcje zapisu

- Automatycznie ustawiane limity HR (bpm / %) na podstawie wieku

- HRmax (na podstawie Fitnes testu Polara)

- HRmax (na podstawie wieku): Najwyższa liczba uderzeń serca na minutę (bpm) podczas największego wysiłku fizycznego

- HRmax (wprowadzone przez użytkownika)

- Polar Fitness Test

- Polar OwnCal - Wydatek energetyczny

- Polar OwnCode (5kHz) - Kodowana transmisja: Kodowany nadajnik automatycznie koduje i przesyła zapis tętna do komputera treningowego. Komputer odbiera sygnał wyłącznie z Twojego nadajnika. Kodowanie zapobiega odbieraniu zakłóceń z innych komputerów treningowych.

- Polar OwnOptimizer - Indywidualny status treningowy

- Polar OwnZone - Indywidualna strefa tętna: Polar OwnZone określa limity Twojego tętna dla danej sesji treningowej. Twój stan fizyczny może być różny w zależności od dnia i godziny: przykładowo jeśli odczuwasz zmęczenie lub stres albo nie odzyskałeś pełni sił po ostatniej sesji treningowej, Polar odczyta to z pracy serca i zaproponuje trening idealnie dostosowany do Twojego aktualnego stanu.

- Polar sport zones: Funkcja ?Polar sport zones? pozwala w prosty sposób wybrać i monitorować intensywność treningu i ćwiczyć wg odpowiednich programów. Trening jest podzielony na pięć stref na podstawie udziału procentowego Twojego maksymalnego tętna: bardzo lekki (50 - 60% HRmax), lekki (60 - 70% HRmax), średni (70 - 80% HRmax), ciężki (80 - 90% HRmax) i maksymalny (90 - 100% HRmax).

- Ręcznie ustawiane limity HR (bpm / %): Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie limitów wedle własnego uznania i w sposób dopasowany do Twojego treningu. Możesz ustawić limity w postaci uderzeń na minutę (bpm), wartości procentowej maksymalnego tętna lub wartości procentowej rezerwy tętna (HRR%).

- Średnie i maksymalne tętno dla każdego okrążenia

- Średnie, minimalne i maksymalne tętno z treningu

- Strefy bazujące na tętnie z alarmem dźwiękowym i wizualnym: Możesz zdefiniować strefy dla sesji treningowych w oparciu o tętno, co pomoże określić właściwą intensywność treningu. Jeśli osiągniesz wartości spoza aktualnej strefy, komputer treningowy poinformuje Cię o tym alarmem dźwiękowym i wizualnym.

- Tętno - bpm / %

Funkcje zapisu

- Pliki treningowe (z podsumowaniami) - 99

- Podsumowanie ogólne: Podsumowanie ogólne obejmuje dane treningowe gromadzone począwszy od ostatniego zresetowania. Pozwala to śledzić efekty treningu w długim okresie.

- Podsumowanie tygodniowe: Podsumowanie tygodniowe obejmuje dane treningowe z całego tygodnia. Po wybraniu tygodnia możesz przeglądać odpowiadające mu dane.

- Wskaźnik wolnej pamięci

Transfer danych

- Kompatybilne z polarpersonaltrainer.com 
Oprogramowanie Polar ProTrainer 5

Dane techniczne:

- Masa: 45 g

- Żywotność baterii    1 Rok

- Typ baterii    CR2032

- Wodoszczelność: 50m

Gwarancja 24 miesiące

# Okulary Stroboskopowe		szt. 2

(np. Okulary stroboskopowe NIKE  lub równoważne)

“Okulary stroboskopowe” – mają dawać możliwość zaciemnienia obszaru widzenia.

Wymagana możliwość wyboru częstotliwości zaciemnienia obszaru widzenia z różnymi częstotliwościami z stałą przerwą przejrzystych szkieł 100 milisekund.

Zakres zaciemnienia:

Najwyższa częstotliwość  zaciemnienia 67 milisekund, sześć razy na sekundę.

Najniższa częstotliwość zaciemniania 900 milisekund, 90 procent każdej sekundy.

Gwarancja minimum 12 miesięcy

# Monitory aktywności fizycznej				szt. 15

Dane ogólne:

aparat pomiarowy wraz paskiem elastycznym pozwalający na kompleksowy pomiar aktywności fizycznej osoby oraz rejestrację liczby zużytych kalorii w zadanym okresie czasu.

Kompatybilność:

Bezprzewodowa współpraca z oprogramowaniem służącym do przenoszenia zarejestrowanych danych związanych z aktywnością fizyczną do komputera PC oraz umożliwiającym analizę zgromadzonych danych w wybranych interwałach czasowych.

Parametry techniczne:

- 3-osiowy akcelerometr,

- Zakres przyspieszeń +/- 6G

- Sensor 350-800nm

- 12-bitowy przetwornik A/D,

- minimum 512 MB pamięci wewnętrznej,

- komunikacja USB oraz bezprzewodowa ANT+

- zasilanie akumulatorek 3,7V, ładowany z portu USB, zapewniający energię przez ok. 30 dni pracy,

- wymiary nie przekraczające: 46 x 33 x 19 mm,

- masa nie przekraczająca: 19g.

Gwarancja

- minimum 12 miesięcy

# Switch FibreChannel wraz z modułami				szt. 1

(np. HP AQ233A oraz AJ718A)

Wymagania:

przełącznik Fibre Channel z 8 aktywnymi portami, osiem modułów SFP+ 8Gb kompatybilne z przełącznikiem, zestaw do montażu w stelażu, niezbędne oprogramowanie, kabel zasilający jednostki PDU,  kabel szeregowy, licencja, dokumentacja.

Specyfikacja:

Prędkość portu

Fibre Channel 8 Gb/s

Liczba portów

Fibre Channel z 8 portami

Całkowita przepustowość przełącznika

340 Gb/s

Obsługiwane protokoły

Fibre Channel

Obudowa

1U

Gwarancja 24 miesiące

# Kamera Sony Exmor HDR-GW55 (lub równoważna) ze statywem i pokrowcem szt. 1

| Nośnik |  |
| --- | --- |
| Rodzaj nośnika | karty pamięci micro SD, karty pamięci micro SDHC |
| Obiektyw |  |
| Zbliżenie optyczne | 10 x |
| Zbliżenie cyfrowe | 120 x |
| Stabilizator obrazu | optyczny |
| Nagrywanie filmów |  |
| Rozdzielczość | 5,4 mln pikseli |
| Typ przetwornika | CMOS |
| Jakość zapisu | HD (1080p) |
| Dźwięk | Dolby Digital 2.0 |
| Informacje dodatkowe |  |
| Zapis na kartach pamięci | micro SD, micro SDHC |
| Wielkość ekranu LCD | 3 cale |
| Menu w języku polskim | tak |
| Wejścia / wyjścia |  |
| Wyjście HDMI | tak |
| Złącze USB 2.0 | tak |
| Parametry fizyczne |  |
| Waga max (bez baterii) | 188 g |
| Wyposażenie |  |
| Wyposażenie | akumulator litowo-jonowy, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel HDMI, kabel USB, karta gwarancyjna, oprogramowanie, zasilacz sieciowy |
| Gwarancja |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Statyw

- Maksymalna wysokość od - 1,4 m

- głowica 3D

- poziomica

- szybkozłączka

- futerał

- waga max 1,5 kg

# Zestaw do przeprowadzania testów FMS	szt. 1

(np. FMS Test Kit  lub równoważny)

Funkcjonalność i cechy zestawu:

- Lekki i przenośny, łatwy do transportu, zawiera podstawę, drążek długi i 2 drążki krótkie

- Ma pozwalać na prostą ocenę funkcjonalną z wykorzystaniem kryteriów i skali według koncepcji FMS

- Zestaw pozwala na ocenę testów FMS: głęboki przysiad, przysiad w wykroku, przeniesienie nogi nad poprzeczką, mobilność obręczy barkowej, aktywne uniesienie wyprostowanej nogi, pompki w podporze, stabilności rotacyjnej tułowia

- Zestaw pozwala na przeprowadzenie testów a następnie opracowanie strategii ćwiczeń korygujących

Gwarancja

- minimum 12 miesięcy

# Segmentowy analizator składu ciała z oprogramowaniem		szt. 1

(np. Tanita BC-418MA z oprogramowaniem GMON lub równoważny)

Specyfikacja techniczna

| Ilość elektrod | 8 - pomiar segmentowy (osobno każda kończyna i tułów) |
| --- | --- |
| Maksymalna waga | 200 kg |
| Wiek Badanej Osoby | 7 do 99 lat |
| Dokładność | 0.1 kg |
| Wyświetlacz | 2.9" x 3.4" LCD display |
| Metoda Pomiaru | BIA (bio-elektryczna, anliza impedancji) |
| Testowana Klinicznie | TAK |
| Drukarka | TAK wbudowana termiczna |

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała ma zawierać:

- Całkowita zawartość wody w kg

- TBW - Całkowita zawartość wody w organizmie w %

- Masa tkanki tłuszczowej w %

- FM - Masa tkanki tłuszczowej w kg

- FFM - Masa tkanki beztłuszczowej

- MM - Masa tkanki mięśniowej w kg

- BMI Indeks masy ciała

- Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej ( wisceralnej)

- BMR Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal

Segmentowy odczyt dla każdej kończyny ( noga lewa, prawa, ręka lewa, prawa, korpus) ma zawierać:

- Wskaźnik masy mięśniowej

- Masa mięśniowa kg

- Masa tkanek beztłuszczowych

- Tkanka tłuszczowa %

- Impedancja dla poszczególnych segmentów ciała

Analizator musi posiadać atest i potwierdzenie do klinicznego zastosowania.

Analizator musi posiadać dołączone oprogramowanie.

Specjalizowane oprogramowanie do Monitorowania Składu Ciała ma umożliwiać zdalne sterowanie wagą z komputera i  przechowywanie informacji o klientach/pacjentach wraz z wynikami pomiarów. Musi posiadać opcje wykonania  profesjonalnego raportu, analizy trendu składu ciała w czasie. W programie ma istnieć opcja wydruku do pliku lub na drukarce oraz  opcja eksportu danych do plików w formacie.

Gwarancja 24 miesiące

# Spirometr				szt. 1

(np. PONY-FX color lub równoważny)

Specyfikacja i wyposażenie spirometru

- Licznik przepływu: dwukierunkowa turbina cyfrowa (28mm),
- Zakres przepływu: 0,03 – 20 l/s,
- Zakres objętości: 12 l,
- Opór przepływu: < 0,2 kPa/l/s przy 12 l/s
- Dokładność F/V: +/- 2%,
Podświetlany duży ekran LCD
Certyfikat CE oraz MDD 93/42 EEC 
normy bezpieczeństwa:  EN60601-1/EN60601-1-2 (EMC)
Wymagania Systemów Jakości: FDA 510(k), ISO 9002.
Zintegrowana drukarka termiczna (12 cm)
Możliwość podłączenia do komputera - port USB

Zestaw ma posiadać:
- Spirometr w kolorowym ekranem LCD i wbudowaną drukarką termiczną,
- oprogramowanie PC,
- turbina przepływomierza,
- 2 zatyczki do nosa,
- przewód komunikacyjny do PC,
- walizka transportowa,
- adapter do ustników dziecięcych,
- 20 ustników papierowych

Gwarancja 24 miesiące